## Slide 1
算力中心智能监控系统
Intelligent Computing Center Monitoring System
V3.2 技术方案汇报

## Slide 2
系统核心功能模块
动力监控
UPS/配电/电池/发电机/ATS/列头柜
环境监控
温湿度/空调/漏水/新风/消防
安防监控
门禁/视频/消防/防盗
资产管理
全生命周期管理/盘点/追溯
容量管理
空间/电力/制冷/承重/网络
能效管理
PUE/能耗分项/碳排放/节能
运维管理
工单/巡检/维保/变更/值班
核心优势
用电管理 + 数字孪生3D可视化

## Slide 3
深色主题配色方案
设计理念
采用深蓝科技风配色，营造专业监控中心氛围。强制覆盖Element Plus默认浅色变量，确保全局深色一致性。
核心改进
1. 强制 color-scheme: dark 暗色模式
2. 提高文字亮度确保可读性
3. 组件级 !important 覆盖
4. ECharts深色主题配置
主背景
#0a1628
三级背景
#112240
卡片背景
#1a2a4a
强调色
#00d4ff
主要文字
#ffffff

## Slide 4
数字孪生大屏系统
功能特性
真实数据对接
对接实时数据API，环境/能源/告警/设备
3D可视化
Three.js实现，热力图/设备状态/告警气泡
场景模式
支持自动巡航、手动导航、逐级下探
便捷导航
侧边栏入口 + 仪表盘快捷操作
数据流架构
API数据源
/api/v1/realtime/summary
/api/v1/realtime
/api/v1/alarms/active
/api/v1/realtime/energy-dashboard
场景层级导航
园区外观 → 建筑楼层
机房内部 → 机柜U位
设备详情 → 实时数据

## Slide 5
模拟数据系统 - 大楼布局
三层算力中心大楼结构
B1 地下制冷机房
冷水机组 x2
冷却塔 x2
水泵 x4
F1 机房区A
机柜 20台
UPS x2 / 空调 x4
配电柜 / PDU
F2 机房区B
机柜 15台
UPS x2 / 空调 x4
配电柜 / PDU
F3 办公监控
机柜 8台
UPS x1 / 空调 x2
监控中心 / 办公区
330
总监控点位
253
AI模拟量输入
57
DI开关量输入
20
AO/DO输出

## Slide 6
容量管理与运维管理模块
容量管理 (Phase 15)
四维容量监控
空间容量 | 电力容量 | 制冷容量 | 承重容量
使用率 >80% 警告，>95% 严重
容量规划功能
新设备上架可行性评估
自动检查资源可用性
返回feasible状态和issues列表
运维管理 (Phase 16)
工单管理
编号: WO-YYYYMMDD-XXX
类型: 故障/维护/变更/其他
pending → assigned → processing → completed
巡检 + 知识库
巡检计划/任务自动生成
知识库分类管理/全文搜索

## Slide 7
后端架构设计
分层架构
API网关层
FastAPI框架
认证中间件
权限校验
请求日志
限流/异常/CORS
业务服务层
认证服务
点位服务
采集服务
告警服务
WebSocket推送
数据访问层
UserRepo
PointRepo
AlarmRepo
HistoryRepo
ConfigRepo
数据存储层
SQLite/MySQL
内存缓存
文件存储
报表/导出
Vue 3
TypeScript前端
FastAPI
Python后端
Three.js
3D可视化
WebSocket
实时推送
ECharts
图表组件

## Slide 8
监控点位设计
点位类型定义
AI
Analog Input
模拟量输入
温度/电压/功率
DI
Digital Input
开关量输入
门禁/报警状态
AO
Analog Output
模拟量输出
设定温度/风速
DO
Digital Output
开关量输出
设备启停控制
点位编码规则
{区域代码}_{设备类型}_{点位类型}_{序号}
A1_TH_AI_001 → A1区-温湿度-模拟输入-001号
A1_UPS_DI_001 → A1区-UPS-开关输入-001号

## Slide 9
Thank You
算力中心智能监控系统 V3.2
用电管理特色 + 数字孪生3D可视化
330个监控点位
七大核心模块
深色科技主题